Sławków dn.15.03.2017r

SP ZOZ w Sławkowie

Ul. PCK 3

41-260 Sławków

Tel. 32(2609930 )

e-mail: slawkzoz@konto.pl

Zapytanie ofertowe z dn.15.03.2017

SP ZOZ w Sławkowie  zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie prac remontowych  I części instalacji kanalizacyjnej oraz modernizacji  instalacji CO w siedzibie SP ZOZ w Sławkowie przy ul.PCK 3

1.Nazwa przedmiotu zamówienia:

- Przygotowanie do prac remontowych instalacji  kanalizacyjnej.

- Usunięcie starych, uszkodzonych  rur z kanału.

- Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej na odcinku o dług. ok. 46 m.

- Demontaż 1 ujęcia  wody wraz zabezpieczeniem instalacji w pomieszczeniu punktu pobrań.

- modernizacji  instalacji CO na odcinku o dług.1,5 m ( przesunięcie  rur CO)

2. Nazwa zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie 41-260, ul. PCK 3

3.Termin wykonania zamówienia:

Z uwagi na charakter prac zamówienie może być wykonane w ściśle określone przez zamawiającego  dni tj. soboty, niedziele od dnia 25.03.2017r jednak nie dłużej niż do dnia 15.04.2017

Miejsce:  SP ZOZ w Sławkowie ul. PCK 3 , 41-260 Sławków

4. Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21 marca  2017 r. do godz. 09.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób: osobiście w administracji SP ZOZ, ul. PCK 3, 41-260 Sławków  lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną na adres e-mail: slawkzoz@konto.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.Otwarcie ofert nastąpi:

w SPZOZ Sławków ul. PCK 3 w dniu 21 marca  2017r o godz. 09.10

6.Do składanej oferty należy dołączyć:

a)Wypełniony  formularz ofertowy zał. nr 1, podając cenę brutto za wykonanie wszystkich.

b)Wypełniony zał. nr 3-oświadczenie.

W przypadku przesyłania drogą mailową, wypełnione formularze należy podpisać oraz  zeskanować.

7. Przekazanie oferty: do dnia 21 marca  2017 r. do godz. 09.00

Ofertę należy przekazać  do siedziby SP ZOZ w Sławkowie  lub na adres e-mail. W przypadku przesłania pocztą lub osobistego przekazania oferty, całość dokumentów musi znajdować się  w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2017r.” Obligatoryjne  jest podanie  nazwy i adresu oferenta  jak również adresu zamawiającego oraz podpisanie oferty przez osobę uprawnioną do reprezentowania. Oferta będzie ważna jeżeli zostanie przekazana e-mailem na adres : slawkzoz@konto.pl .W przypadku przesyłania drogą mailową, wypełnione formularze ofertowe należy podpisać oraz  zeskanować.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.Ofertę należy składać w 1 egzemplarzu.

- Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.Osoby upoważnione do kontaktu:  Dyrektor SP ZOZ –Aleksandra Mura,

przełożona pielęgniarek -Agata Grzebinoga,  nr telefonu (32) 2609930 w godz. od 8.00- 14.00

9. Informacje dodatkowe.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a)Posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał co najmniej trzy roboty budowlane obejmujące swym zakresem:, przeróbki instalacji wod-kan o wartości tych prac opiewającej na kwotę co najmniej 2.000,00 zł, każda z tych robót. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz robót według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz poświadczenia ( np. referencje) należytego wykonania wykazanych robót. 
b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania	oceny	spełniania	powyższego	warunku. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
c) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania	powyższego	warunku. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3do niniejszego Zapytania Ofertowego.

-Przed przystąpieniem do złożenia oferty, oferent jest zobowiązany do zapoznania się z zakresem przewidywanych robót (wizja lokalna)

-Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace i czynności objęte
przedmiotem zamówienia z poszanowaniem środowiska naturalnego, z wykorzystaniem środków ekologicznych, z materiałów własnych Wykonawcy o wysokiej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie z zastrzeżeniem iż sposób wykonania prac podlega wcześniejszemu uzgodnieniu z zamawiającym i osobą uprawnioną oraz  wyznaczoną przez Zamawiającego do nadzorowania prac.

-Wykonawca  jest związany  ofertą  przez okres 30 dni.

-Na wykonanie czynności objętych zapytaniem Zamawiający zawrze umowę z oferentem.

-Kryterium wyboru oferty -najniższa  cena brutto.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki tj.zał. nr 1-3 złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 –Wykaz wykonanych prac
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

z dnia 15.03.2017r

Formularz ofertowy

……………………. dnia…………………

(miejscowość   i data)

…………………………………………………………………………………………….…………………

(nazwa / adres / NIP oferenta, tel, e-mail)

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2017r składam/my ofertę i zobowiązuję/my się do wykonania remontu  I części instalacji kanalizacyjnej oraz modernizacji  instalacji CO SPZOZ  w Sławkowie.

Zobowiązuję/my się do wykonania przedmiotu zamówienia w całości, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz we wskazanym terminie z materiałów własnych.

Poniżej przedstawiam oferowaną cenę za wykonanie zgodnego z zapytaniem remontu w/w instalacji  z użyciem następujących materiałów:

1………………

2………………..

3…………….

4……………….

Łączna kwota za  materiał………

Łączna kwota za  robociznę……………

Kwota ogółem za całość prac……………

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

z dnia 15.03.2017r

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

(w ciągu ostatnich  5 lat)

wraz z terminem ich realizacji i kwotą za usługę

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………

5…………………………………………………………………………………………………

6…………………………………………………………………………………………………

7………………………………………………………………………………………………

8…………………………………………………………………………………………………

9………………………………………………………………………………………………

10………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

z dnia 15.03.2017

Oświadczenie

Oświadczam/y, że .......................................................................................................... ………………………………………………………….może ubiegać się o zamówienie i spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym tj.:

- Posiadam/my wiedzę i doświadczenie;

- Dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczam/y, iż dokonałem/liśmy wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego. Akceptuję ich treść, nie wnoszę/simy zastrzeżeń oraz zobowiązuję/my się do wykonania wszystkich czynności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia celem wykonania remontu i modernizacji instalacji wod-kan i CO.

Pozostaję/my związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się zawrzeć pisemną Umowę z Zamawiającym w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

Do oferty załączam/my:

- Formularz ofertowy zgodnie z zał.nr 1

- Wykaz robót wraz z referencjami zgodnie z zał.nr 2

- Niniejsze oświadczenie zgodne z zał.nr 3

…………………………………..

Podpis osoby upoważnionej