Sławków, dnia 14  czerwca  2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.06.2018

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie z siedzibą przy ulicy PCK 3, 41-260  Sławków zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłasza postępowanie na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 09.09.2016r.

- Przedmiot zamówienia:

a) wykonanie dokumentacji projektowej dot. przystosowania gabinetu stomatologicznego do zainstalowania aparatu rtg.

b) dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego urządzenia RTG stomatologicznego  do wykonywania zdjęć cyfrowych wraz z wyposażeniem(opis w załączniku nr 1)

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie projektu osłon stałych  przez uprawnione osoby  dot. przystosowania gabinetu stomatologicznego do zainstalowania aparatu rtg oraz  zakup wraz z instalacją sprzętu– aparat RTG stomatologiczny  – 1 szt. oraz radiowizjografu (radiograf) szt.1 wraz z oprogramowaniem jak również przeszkolenie personelu.

Aparat rtg musi  charakteryzować się  następującymi funkcjonalnościami i parametrami minimalnymi:

1. Generator promieni X min. 300 kHZ

2. Wielkość ogniska lampy rentgenowskiej  min. 0,7 mm CEI

3. Tubus min. 60 kV

4. Długość tubusa od 20 do 30 cm

5. Długość ramion min: 205 cm

6. Montaż ścienny

7. Bezprzewodowy pilot

8. Fartuch ochronny

9. Wykonanie testów odbiorowych

Radiowizjograf (radiograf) współdziałający z aparatem rtg szt.1 musi posiadać następujące funkcjonalności i parametry minimalne:

1.Sensor- min. wymiar zewnętrzny 27,5 mm x 37,5 mm

2.Rzeczywista rozdzielczość obrazu co najmniej 16 lp/mm, rozdzielczość teoretyczna co najmniej 33lp/mm

3.Powierzchnia aktywna sensora ( min) 22 x 29 mm

4.Rozdzielczość matrycy 1200 x 1600

5.Technologia CMOS

6. Dedykowane oprogramowanie

7.Pozycjonery do RVG

Gwarancja na cały przedmiot zamówienia min. 24 miesiące

W związku z koniecznością  wykonania dokumentacji projektowej projektant musi zapoznać się warunkami technicznymi i lokalowymi pomieszczenia oraz w oparciu o obowiązujące przepisy przygotować projekt obejmujący dostawę i zainstalowanie koniecznych osłon stałych. Projekt  przygotowywany jest w porozumieniu z Zamawiającym. W sytuacji konieczności dokonania zmian czy uzupełnienia projektu Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wszelkich  czynności  z tym związanych i  przedłożenia go celem akceptacji w PPIS. Koszt wydania decyzji obciąża Zamawiającego.

2.  Planowany termin realizacji zamówienia: sierpień  2018- 15 wrzesień 2018

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiadają wiedzę i doświadczenia niezbędne do należytego wykonania zamówienia

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

- Oświadczenia dotyczące  punktów 1,2,3,4, złożone na formularzu oferty

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załącznik A).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

Sposoby składania ofert:

  - osobiście w siedzibie firmy: ul. PCK  3 , 41-260 Sławków pok. nr 21

  - pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: j.w

  - pocztą elektroniczną na adres mailowy: slawkzoz@konto.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 25.06.2018 r. godz. 10.00

# 5. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty złożenia oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

| kryteria oceny ofert | waga | maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| a) cena netto w PLN | 85% | 85 |
| b) Okres gwarancji | 15% | 15 |

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = ----------------- x 85

C r

C min – cena minimalna

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

b) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji będą przyznawane następująco - 15 pkt maksymalnie za najdłuższy okres gwarancji, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku okresu gwarancji najdłuższego do najkrótszego.

O g i

O i = ----------------- x  15

O g max

gdzie:

O i – ilość punktów przyznana ofercie

O g i – okres gwarancji oferty rozpatrywanej

O g max – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich okresów gwarancji wskazanych ze wszystkich zebranych ofert

# 7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z SPZOZ w Sławkowie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między SPZOZ w Sławkowie lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu  lub osobami wykonującymi w imieniu SPZOZ w Sławkowie  czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

3) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

# 8.  Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje SPZOZ w Sławkowie do żadnego określonego działania:

- Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje SPZOZ w Sławkowie do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

- SPZOZ w Sławkowie nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

- SPZOZ w Sławkowie zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego, jak również unieważnienia.

- SPZOZ w Sławkowie zastrzega sobie prawo do przedstawienia umowy na realizację przedmiotu zamówienia po dokonaniu wyboru najlepszej oferty.