Sławków, dn. 20.06.2023 r.

SPZOZ.271.5.3.2023

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

1.	Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 zł netto.

2.	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 21.12.2020 r.

3.	Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: Zapytanie upublicznione zostało na stronie: 
https://bip.spzoz.slawkow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę UPS w ramach projektu pn.

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

(„e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3

41-260 Sławków

NIP: 6371943704, REGON: 356277562

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa UPSa.

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, nieregenerowany i nieprefabrykowany, wolny od wad technicznych, wcześniej nie używany.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31682530-4 - awaryjne urządzenia energetyczne

miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3, 41-260 Sławków

zamówienie obejmuje UPS – 1 szt.

Wymagania Ogólne

- Moc wyjściowa UPSa minimum: 10kVA/10kW

- Liczba faz napięcia (wejście / wyjście):  3/3

- Obudowa typu Tower wyposażona w koła ułatwiające przesuwanie UPSa

- Temperatura pracy minimum w zakresie: od +10  do +30 st.

- UPS zapewnia kompensację mocy biernej do wartości 0 var

- Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny

- UPS zapewnia pracę z pełną asymetrią obciążenia (100% obciążenia jednej fazy przy zerowym obciążeniu pozostałych)

- Czas pracy z baterii UPSa: minimum 360 minut przy obciążeniu 1,5 kW

- Zastosowane akumulatory o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 7Ah, akumulatory szczelne, bezobsługowe, o projektowanej żywotności minimum 6 lat

- UPS będzie realizował pomiar temperatury otoczenia

- Wymagane jest wsparcie (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów z użytkowaniem UPSa

- Wykonawca zapewnia dostawę UPSa do siedziby zamawiającego, jego montaż, instalację, podłączenie UPSa do przygotowanej zgodnie z zaleceniami Wykonawcy sieci elektrycznej konfigurację oraz jego uruchomienie.

- Dostarczone urządzenie będzie nowe, wcześniej nie używane oraz wyprodukowanie nie wcześniej niż 4 miesiące.

- Wykonawca dostarczy bezprzerwowy układ obejściowy tzw. BY-PASS wraz z instrukcją do samodzielnego montażu, pozwalający na naprawę, konserwację lub wymianę akumulatorów w UPSie bez przerwy w zasilaniu podłączonych urządzeń.

- Dostarczona karta SMNP do komunikacji po sieci LAN

- Dostarczone oprogramowanie do obsługi UPSa w języku polskim umożliwiające zarządzanie i monitorowanie jego pracy poprzez sieć Ethernet poprzez protokół SMNP, pozwalające na bezpieczne wyłączanie komputerów z systemem Windows Serwer 2022. Dodatkowo zapewniona będzie komunikacja po sieci LAN ze stacjami roboczymi (Windows 10 / Windows 11) które będą bezpiecznie wyłączane zanim nastąpi wyłączenie UPSa

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi zasilacza UPS.

Certyfikaty

UPS musi posiadać certyfikaty: CE oraz ISO 9001.

Gwarancja oraz wsparcie

Gwarancja: UPS musi być objęty gwarancyjną przez okres minimum 24 miesięcy na urządzenie oraz minimum 24 miesięcy na baterie, z możliwością przedłużenia gwarancji do 60 miesięcy.

Serwis gwarancyjny realizowany będzie w systemie on-site (w miejscu zainstalowania UPSa)

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w miejscu instalacji urządzenia - oferent dostarczy i podłączy w tym samym dniu sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż oferowany.

- Rozwiązania równoważne

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie oraz będą zgodne pod względem:

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym, czy dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjął wyroby / urządzenia / systemy o których mowa w OPZ, czy też uwzględnił wyroby / urządzenia / systemy o parametrach równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz urządzeń / wyrobów systemów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane urządzenia/wyroby, systemy zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w OPZ. Poprzez dokumentację potwierdzającą minimalne wymagania parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów sprzętu, oprogramowania. W przypadku zaoferowania urządzeń/wyrobów, systemów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona z uwagi na fakt, iż jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego

Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:

- wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1

III.	TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienie – do 30 dni roboczych.

Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3, 41-260 Sławków

IV.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena ma zawierać wszelkie koszty związane z realizacją dostawy tj. cenę towarów, podatek VAT, koszty opakowania, transportu, wniesienia, podłączenia, uruchomienia, szkolenia.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.

- W formularzu oferty należy podać cenę oferty: wartość netto i wartość brutto.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

- Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty ze względu na tą samą cenę najkorzystniejszych ofert, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: cena 100%

- TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do  4.07.2023 roku do godziny 10.00 pisemnie z dopiskiem na kopercie „Oferta, nr sprawy SPZOZ.271.5.3.2023 - nie otwierać do dnia 4.07.2023 r. do godz. 11.00” w siedzibie zamawiającego -  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3, 41-260 Sławków, za pomocą poczty (decyduje data wpływu) lub mailowo na adres grant@spzoz-slawkow.pl z podaniem w tytule wiadomości numeru sprawy: SPZOZ.271.5.3.2023.

Oferta ma zostać podpisana przez osobę umocowaną przez Wykonawcę do składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) wg załączonych wzorów

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII.	PRZESLANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT:

Zamawiający wykluczy z postępowania (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust 3 ww. ustawy.

Na podstawie art. 7 ust. 9 ww ustawy: Przepisy ust. 1–8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) została złożona po terminie składania ofert;

2) została złożona przez wykonawcę:

  - podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

  - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,

3) jest niezgodna z prawem;

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

10) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

12) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

13) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2020 r., poz. 1369 z późn. zm.), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

14) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

15) zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym (Grantobiorcą) osobowo lub kapitałowo.

VIII.	PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty;

- wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

- Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na dowolnym jego etapie bez podania przyczyny oraz z możliwością niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

- Zapytania dot. postępowania należy kierować tylko w formie pisemnej na adres zamawiającego lub na podany adres poczty elektronicznej: grant@spzoz-slawkow.pl

- Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest wzór formularza oferty. Oferta powinna zawierać elementy wskazane we wzorze formularza oferty, załączonego do niniejszego zaproszenia. Wykonawca może wykorzystać załączony wzór bezpośrednio.

- Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zastanie wybrana jako najkorzystniejsza pisemną umowę, regulującą prawa i obowiązki stron.

- Zaproszenie do składania ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty dodatkowo są publikowane w BIP Zamawiającego.

- Zadanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 2 ust. 1 pkt 1.

- Klauzula informacyjna stanowi integralną część zaproszenia.