Sławków dn.02.08.2019r

SP ZOZ w Sławkowie

Ul. PCK 3

41-260 Sławków

Tel. 32(2609930 )

e-mail: slawkzoz@konto.pl

Zapytanie ofertowe z dn.02.08.2019

Nazwa miejsca i przedmiotu zamówienia:

„Adaptacja pomieszczeń na poradnię ginekologiczno-położniczą – roboty budowlane i wykończeniowe ”

opracował :			zatwierdził:

Sławków dn.02.08.2019r

SP ZOZ w Sławkowie

Ul. PCK 3

41-260 Sławków

Tel. 32(2609930 )

e-mail: slawkzoz@konto.pl

Zapytanie ofertowe z dn.02.08.2019r

SP ZOZ w Sławkowie  zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie malowania i prac adaptacyjnych następujących pomieszczeń w siedzibie SP ZOZ tj. w Sławkowie przy ul.PCK 3

1.Nazwa miejsca i przedmiotu zamówienia:

„Adaptacja pomieszczeń na poradnię ginekologiczno-położniczą – roboty budowlane i wykończeniowe ”

LOKALIZACJA:  SPZOZ w  Sławkowie (gabinet nr 23 i gabinet nr 24, )

Opis stanu obecnego: Adaptacja na poradnię ginekologiczno –położniczą  dwóch  pomieszczeń zlokalizowanych w budynku SPZOZ w Sławkowie o nr 23 i nr 24 o łącznej powierzchni 28 m2. Pokoje posiadają niezależne wyjścia na korytarz jak również  skomunikowane są ze sobą  za pomocą istniejących drzwi wewnętrznych..Pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym ( w 1 z pomieszczeń przeprowadzane są badania usg  w drugim pomieszczeniu znajduje się składzik). Podłogi oraz ściany w/w pomieszczeń wyłożone są płytkami. W pomieszczeniu nr 24 zainstalowany jest zlew dwukomorowy z podgrzewaczem wody natomiast w pomieszczeniu 23 zamontowana jest umywalka.

W ramach robót budowlanych i wykończeniowych należy wykonać wszystkie prace wymienione w  przedmiarze robót dotyczącym m.in.:

- Wydzielenia z gabinetu części przeznaczonej na pomieszczenie higieniczno-sanitarne poprzez  wykonanie ścianki g-k  (8,14m2) w  pomieszczeniu i osadzeniu drzwi szt.2 (płytowe – 1 szt., przesuwne -1 szt.)

- Zmiana opraw oświetleniowych  w celu doświetlenia każdej z części pomieszczenia

- Wykonanie okładziny z płyty g-k na ściance na ruszcie metalowym (2,69m2)  , osadzenie maskownic w w/w ściance zapewniających dostęp do zaworów CO i podejścia wod-kan.

- Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (1,51m2) wraz z położeniem nowej.

- Przygotowanie i przeprowadzenie prac malarskich (zeskrobanie, gruntowanie i 2-krotne malowanie),

2. Nazwa zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie 41-260, ul. PCK 3

3.Termin wykonania zamówienia:

Wrzesień  - 30 październik Miejsce:  SP ZOZ w Sławkowie ul. PCK 3 , 41-260 Sławków

4. Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób: osobiście w administracji SP ZOZ, ul. PCK 3, 41-260 Sławków  lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną na adres e-mail: slawkzoz@konto.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.Otwarcie ofert nastąpi: w SPZOZ Sławków ul. PCK 3 dnia 28 sierpnia  2019r o godz. 09.10

6.Do składanej oferty należy dołączyć:

a)Wypełniony  formularz ofertowy zał. nr 1, podając cenę brutto za wykonanie malowania i prac adaptacyjnych wszystkich pomieszczeń.

b)Wypełniony zał. nr 2 –wykaz wykonanych robót.

c)Wypełniony zał. nr 3-oświadczenie.

W przypadku przesyłania drogą mailową, wypełnione formularze należy podpisać oraz  zeskanować. Do składanej oferty należy dołączyć referencje (minimum 3) potwierdzające należyte wykonanie dotychczasowych  robót. Brak dołączonych referencji  dyskwalifikuje oferenta.

7. Przekazanie oferty: do dnia 28 sierpnia  2019 r. do godz. 9.00

Ofertę należy przekazać  do siedziby SP ZOZ w Sławkowie  lub na adres e-mail. W przypadku przesłania pocztą lub osobistego przekazania oferty, całość dokumentów musi znajdować się  w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na zapytanie ofertowe z dnia 02.08.2019r ”  Obligatoryjne  jest podanie  nazwy i adresu oferenta  jak również adresu zamawiającego oraz podpisanie oferty przez osobę uprawnioną do reprezentowania. Oferta będzie ważna jeżeli zostanie przekazana e-mailem na adres : slawkzoz@konto.pl.W przypadku przesyłania drogą mailową, wypełnione formularze ofertowe należy podpisać oraz  zeskanować.

- Zamówienie zostało podzielone na części. Wykonawca może złożyć ofertę  na jedną z części lub na obydwie części. Każdy wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie na każdą część objętą postępowaniem.

- Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.Osoby upoważnione do kontaktu:  Dyrektor SP ZOZ –Aleksandra Mura,

przełożona pielęgniarek -Agata Grzebinoga,  nr telefonu (32) 2609930 w godz. od 8.00- 14.00

9. Informacje dodatkowe.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a)Posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał co najmniej trzy roboty budowlane na kwotę co najmniej 2.000,00 zł, każda z robót obejmująca swym zakresem położenie gładzi i malowanie pomieszczeń, przeróbki instalacji elektrycznych

Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz robót według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz poświadczenia ( np. referencje) należytego wykonania każdej z wykazanych robót. 
b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania	powyższego	warunku. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
c) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania	 powyższego	warunku. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3do niniejszego Zapytania Ofertowego.

-Przed przystąpieniem do złożenia oferty, oferent jest zobowiązany do zapoznania się z zakresem przewidywanych robót (wizja lokalna) jak również przedmiarem robót(dostępne w załączniku)

-Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace i czynności objęte
przedmiotem zamówienia z poszanowaniem środowiska naturalnego, z wykorzystaniem środków ekologicznych, z materiałów własnych Wykonawcy o wysokiej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie z zastrzeżeniem iż rodzaj użytych materiałów np. farb, tynku żywicznego, akcesoriów  oświetleniowych,  ceramicznych, itp. użytych do przeprowadzenia prac remontowych, podlega wcześniejszemu uzgodnieniu z zamawiającym.

-Wykonawca  jest związany  ofertą  przez okres 30 dni.

-Na wykonanie czynności objętych zapytaniem Zamawiający zawrze umowę z oferentem.

-Kryterium wyboru oferty -najniższa  cena brutto.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki tj.zał. nr 1-3 złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 –Wykaz wykonanych prac
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie
4. Załącznik nr 4 – Przedmiar robót prace budowlane i wykończeniowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

z dnia 02.08.2019r

Formularz ofertowy

……………………. dnia…………………

(miejscowość   i data)

…………………………………………………………………………………………….…………………

(nazwa / adres / NIP oferenta, tel, e-mail)

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.08.2019r składam/my ofertę i zobowiązuję/my się do wykonania prac w  pomieszczeniach SPZOZ  w Sławkowie.

Zobowiązuję/my się do wykonania przedmiotu zamówienia tj. „Adaptacja pomieszczeń na poradnię ginekologiczno-położniczą – roboty budowlane i wykończeniowe” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót oraz we wskazanym terminie z materiałów własnych.

Poniżej przedstawiam oferowaną ceną za wykonanie prac w pomieszczeniach  objętych zapytaniem

……………………………………netto

…………………………………- brutto

(słownie……………….…………………………….….)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

z dnia 02.08.2019r

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

(w ciągu ostatnich  5 lat)

wraz z terminem ich realizacji i kwotą za usługę

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………

4  ………………………………………………………………………………………………

5…………………………………………………………………………………………………

6…………………………………………………………………………………………………

7………………………………………………………………………………………………

8…………………………………………………………………………………………………

9………………………………………………………………………………………………

10………………………………………………………………………………………………

…………………….

Podpis ofertenta

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

z dnia 02.08.2019r

Oświadczenie

Oświadczam/y, że .......................................................................................................... ………………………………………………………….może ubiegać się o zamówienie i spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym tj.:

- Posiadam/my wiedzę i doświadczenie;

- Dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczam/y, iż zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz treścią załącznika nr 4  do zapytania ofertowego i akceptuję ich treść, nie wnosimy zastrzeżeń oraz zobowiązuję/my się do wykonania wszystkich czynności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia celem wykonania remontu pomieszczeń.

Pozostaję/my związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się zawrzeć pisemną Umowę z Zamawiającym w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

Do oferty załączam/my:

- Formularz ofertowy zgodnie z zał.nr 1

- Wykaz robót wraz z referencjami zgodnie z zał.nr 2

- Niniejsze oświadczenie zgodne z zał.nr 3

…………………………………..

Podpis osoby upoważnionej