Sławków, dnia 5 listopad  2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

ul.PCK 3

Sławków 41-260

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.11.2019r

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie z siedzibą przy ulicy PCK 3, 41-260  Sławków ogłasza postępowanie na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 –tekst jednolity), Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych (z dnia 01.06.2016r z późn. zm.) oraz stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U z 2017r poz. 2477)

Przedmiot zamówienia: Wysokospecjalistyczny ultrasonograf przeznaczony do badań ogólno-diagnostycznych o parametrach określonych w załączniku nr 2

I.Opis przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

II. Kryteria oceny oferty

Punkty w kryterium:

1.Ocena techniczna- 20 pkt. Dla tego kryterium istnieje punktacja określona w zał. Nr 2

2.Cena oferty -60 pkt.

Zamawiający obliczy liczbę punktów dla ofert nieodrzuconych zgodnie z poniższym wzorem:

C=C min x 60/Co   gdzie:

C-liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”

Cmin- najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu

Co-cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej

60- waga kryterium „Cena oferty”

3.Jakość - 20 pkt.

W ramach tego kryterium  lekarze wykonujący badania usg w placówce Zamawiającego dokonują   subiektywnej oceny  sprzętu. Lekarze oceniają każdy z testowanych aparatów             ( o ile oferta nie podlegała odrzuceniu z powodów nie spełnienia wymogów obligatoryjnych).

W ramach tego kryterium  można przyznać następujące punkty:

Za  jakość obrazowania od 0-10 pkt.

Za intuicyjność i prostotę obsługi od 0-10 pkt.

Łącznie max.20 pkt. Przyznane przez lekarzy punkty sumuje się a następnie oblicza średnią arytmetyczną.

III. Cena oferty.

Cena oferty musi być wyrażona w PLN  i powinna uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, o wskazanych parametrach granicznych, w tym podatek VAT, cło (jeżeli występuje) oraz koszt dostawy do siedziby Zamawiającego ,koszty opakowania, transportu krajowego i zagranicznego, ubezpieczenie towaru od uszkodzeń mechanicznych na czas i drogę od producenta, w tym do czasu oddania do użytkowania/ uruchomienia/ zainstalowania oprogramowania u użytkownika sprzętu oraz instruktaż wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie niezbędnym do obsługi, w terminie oddania do użytkowania/ uruchomienia sprzętu medycznego, obsługi serwisowej (w okresach wynikających z gwarancji) oraz napraw i wymiany wszystkich uszkodzonych czy zużytych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji a także przeglądów pogwarancyjnych, tj. konserwacyjnych aparatu i aktualizacji oprogramowania, udokumentowanych z wpisem do paszportu technicznego urządzenia ze wskazaniem terminu następnej wizyty. Po stronie Zamawiającego nie mogą powstać żadne dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia (również w okresie realizacji umowy i gwarancji) ponad tymi, jakie Wykonawca poda uwzględni w cenie oferty.

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od             towarów i    usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim  przypadku Wykonawca,  składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że  wybór jego oferty będzie  prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru  którego dostawa  będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty  podatku.

IV. Wybrana zostanie oferta spełniająca wymogi obligatoryjne określone w zał. Nr 2 i uzyska najwyższą ilość punktów za kryteria przyjęte do oceny ofert.

Oferta nie spełniająca parametrów obligatoryjnych zostanie odrzucona.

V. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie ul.PCK 3

VI. Wymagany termin dostawy nie później niż do 6 tygodni, wraz z oddaniem w użytkowanie/uruchomieniem zainstalowaniem oprogramowania i instruktażem personelu, licząc od dnia zawarcia umowy.

VII. Wymagane dokumenty: określono w Rozdziale XI

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

1.Oferty z napisem „ dostawa  ultrasonografu” należy składać  osobiście w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie ul. PCK 3 pokój nr 21  lub drogą pocztową/kurierską z zastrzeżeniem iż  oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć  do zamawiającego w terminie do dnia.12-11-2019r do godz.9.30

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-11-2016r  o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

3.Ofertę należy złożyć w oryginale  oraz podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Poprawki w treści Oferty musza być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

4.W sytuacji, gdy z dokumentacji dotyczącej Wykonawcy nie wynika upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i potwierdzającą dokumenty za zgodność z oryginałem, należy dołączyć stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

UWAGA - Dla ułatwienia wszelkie pytania dotyczące   przedmiotu zamówienia prosimy przesyłać e’mailem na adres slawkzoz@konto.pl  w formacie WORD.

X. Informacje dodatkowe. Zamawiający informuje Wykonawców, iż miał możliwość przetestowania aparatów usg różnych  producentów.

W przypadku gdy do Zamawiającego wpłynie  oferta Wykonawcy, którego aparat  nie podlegał testowaniu przez Zamawiającego a jednocześnie oferta ta spełni wymogi obligatoryjne określone w załączniku Nr2 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia aparatu w terminie max. do 3 dni roboczych od otrzymania informacji wzywającej do udostępnienia w/w sprzętu celem przeprowadzenia testów. Brak udostępnienia aparatu do testów powoduje odrzucenie oferty.

XI. Załączniki do zapytania ofertowego

1.Oferta                                                          - załącznik nr 1

# 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia(parametry techniczne)  -załącznik nr 2

3.Oświadczenie                                             -  załącznik nr 3

4. Wzór umowy                                             –  załącznik nr 4

5. Protokół zdawczo- odbiorczy                    – załącznik nr 5

6. Pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do

reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

XII. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przedmiot zamówienia opublikowano na stronie

BIP SPZOZ w Sławkowie:  https://bip.spzoz.slawkow.pl oraz przesłano drogą mailową do dostawców sprzętu USG.

XIII. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wykonawców  zamieszczając informację na stronie internetowej; https://bip.spzoz.slawkow.pl

W  przypadku gdy wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy, zamawiający  uprawniony jest do podpisania umowy z Wykonawcą następnym w kolejności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Sławków dn. 05.11.2019r                                                                            Zatwierdził:

Dyrektor

SPZOZ w Sławkowie

lek. med. Aleksandra Mura

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

..................................................

pieczęć firmowa

NIP ...............................................                               .REGON ........................................

Tel/fax…………………………………………

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

Dostawę: Wysokospecjalistycznego cyfrowego ultrasonografu przeznaczonego do badań ogólno- diagnostycznych

składamy niniejszą ofertę:

1/  Oferujemy dostawę aparatu USG zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania  ofertowego typ……………………………model………………………

za cenę netto………………………………………PLN

za cenę brutto ...................................................PLN

2/ Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

3/ W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

- .................................................................

- .................................................................

...........................................................

Data……………………………                         podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2019 | Tak |  | Bez punktów |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  | Bez punktów |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  | Bez punktów |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych | Min. 600 000 |  | Bez punktów |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,5-22 MHz |  | 1,5 do 22 MHz – 0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |
|  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne | Min. 4 |  | Bez punktów |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie | Min. 240 dB |  | Bez punktów |
|  | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej powyżej 13 cali i rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli z możliwością zduplikowania obrazu diagnostycznego | Tak |  | Bez punktów |
|  | Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu). | Tak |  | Bez punktów |
|  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | Tak |  | Bez punktów |
|  | Czas uruchomienia systemu | Max. 60 sek. |  | Bez punktów |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  | Bez punktów |
|  | Pojemność dysku twardego | Min. 1 TB |  | Bez punktów |
|  | Min. 2 porty USB z przodu aparatu. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Min. 70 |  | Bez punktów |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  | Bez punktów |
|  | Ilość klatek pamięci CINE | Min. 15 000 |  | 15000 - 0 pkt ≥20000 - 5 pkt |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne (wymienić) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Bezprzewodowa łączność z siecią – Wi-Fi | Tak |  | Bez punktów |
|  | Wbudowany moduł EKG | Tak |  | Bez punktów |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  | Bez punktów |
| TRYBY OBRAZOWANIA |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji | Min. 2 – 40 cm |  | Bez punktów |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE | Min. 10x |  | Bez punktów |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji lub przesunięcia faz | Tak |  | Bez punktów |
|  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) | Min. 8 stref |  | Bez punktów |
|  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) | Min. 6 stref |  | <8 - 0 pkt ≥8 - 5 pkt |
|  | Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | Tak |  | Bez punktów |
|  | Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  | Bez punktów |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego | Powyżej 7 |  | Bez punktów |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D | Powyżej 1000 obr./sek. |  | Bez punktów |
|  | Tryb M-mode | Tak |  | Bez punktów |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M | Min. 5 |  | Bez punktów |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  | Bez punktów |
|  | Tryb anatomiczny M-mode z min. 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie | Tak |  | Bez punktów |
|  | Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym | Tak |  | Bez punktów |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 7,5 m/s |  | 7,5 m/s – 0 pkt ≥9 m/s – 5 pkt |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 - 20 mm |  | Bez punktów |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej | Min. 0 do +/-89 stopni |  | Bez punktów |
|  | Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  | Bez punktów |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D z głowic sektorowych oraz z głowic tzw. „ślepych” dopplerowskich | Tak |  | Bez punktów |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 35 m/s |  | Bez punktów |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo | Min. 300 obr./sek. |  | Bez punktów |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Min. +/-30 stopni |  | Bez punktów |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  | Bez punktów |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  | Bez punktów |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  | Bez punktów |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  | Bez punktów |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  | Bez punktów |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego do oceny lewej komory serca LVO | Tak |  | Bez punktów |
|  | Elastografia typu strain dostępna na głowicach liniowych i endokawitarnych posiadająca wskaźnik siły nacisku. Możliwość obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwość pomiarów strain ratio | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie panoramiczne w trybie B oraz kolorowego lub Power Dopplera | Tak |  | Bez punktów |
|  | Technologia wzmacniająca wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  | Bez punktów |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego | Tak |  | Bez punktów |
|  | Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych | Tak |  | Bez punktów |
| GŁOWICE |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Głowica convex wykonana w technologii single crystal lub podobnej poprawiającej jakość obrazowania, wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologicznych i położniczych. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 1,5 – 5,5 MHz |  | Bez punktów |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  | Bez punktów |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 4 |  | Bez punktów |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 2 |  | Bez punktów |
|  | Ilość elementów | Min. 190 |  | Bez punktów |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 60 stopni |  | Bez punktów |
|  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy | Min. 90 stopni |  | Bez punktów |
|  | Głębokość obrazowania | Min. 40 cm |  | Bez punktów |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 4 – 13 MHz |  | Bez punktów |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  | Bez punktów |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  | Bez punktów |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  | Bez punktów |
|  | Ilość elementów | Min. 190 |  | Bez punktów |
|  | Długość pola obrazowego | Max. 40 mm |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  | Bez punktów |
|  | Głębokość obrazowania | Powyżej 25 cm |  | Bez punktów |
|  | Głowica endokawitarna do badań ginekologicznych i urologicznych. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 3 – 12 MHz |  | Bez punktów |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  | Bez punktów |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  | Bez punktów |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  | Bez punktów |
|  | Ilość elementów | Min. 190 |  | Bez punktów |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 170 stopni |  | Bez punktów |
|  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy | Powyżej 200 stopni |  | Bez punktów |
|  | Głębokość obrazowania | Powyżej 25 cm |  | Bez punktów |
|  | Głowica sektorowa (phased array) wykonana w technologii single crystal lub podobnej poprawiającej jakość obrazowania, wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań kardiologicznych dorosłych. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 1,2–4,8 MHz |  | Bez punktów |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  | Bez punktów |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  | Bez punktów |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  | Bez punktów |
|  | Ilość elementów | Min. 80 |  | Bez punktów |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 90 stopni |  | Bez punktów |
|  | Głębokość obrazowania | Powyżej 35 cm |  | Bez punktów |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  | Bez punktów |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, kardiologia, naczynia, pediatria, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne | Tak |  | Bez punktów |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość dołączania zdjęć do raportu | Tak |  | Bez punktów |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate | Tak |  | Bez punktów |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej (Stress Echo) – protokoły dla próby farmakologicznej oraz dla wysiłku fizycznego (bieżnia, rowerek) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej (EF) z automatyczną detekcją fazy końcowej skurczu i rozkurczu | Tak |  | Bez punktów |
|  | Automatyczny pomiar IMT | Tak |  | Bez punktów |
| OPCJE ROZBUDOWY (dostępne na dzień składania ofert) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego w tym z niskim indeksem mechanicznym MI | Tak |  | Bez punktów |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist, MPPS | Tak |  | Bez punktów |
|  | Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Automatyczny pomiar NT | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie 3D z tzw. „wolnej ręki” | Tak |  | Bez punktów |
|  | Głowice convex, liniowe, endokawitarne i sektorowe (phased array) możliwe do podłączenia inne niż oferowane. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna | Tak |  | Bez punktów |
|  | Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie | Tak |  | Bez punktów |
|  | Funkcja efektu światłocienia (latarki) dla obrazowania 4D z regulacją kierunku oświetlenia, siły efektu światłocienia oraz rozpraszania światła | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie 3D z uwidocznieniem przepływu. Funkcja dostępna z trybami kolorowy Doppler oraz Power Doppler | Tak |  | Bez punktów |
|  | Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczny pomiar dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D. | Tak |  | Bez punktów |
| Razem (max. 20 pkt.) |  |

Data………………………..                                                      ...........................................................

podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik nr 3 do  zapytania ofertowego

..................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że oferowane przez nas produkty są dopuszczone do obrotu  i stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.)oraz aktami wykonawczymi do niej. Jesteśmy w posiadaniu odpowiednich dokumentów, którymi są deklaracja zgodności CE lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dopuszczających do obrotu oraz stosowania oferowane produkty i zobowiązujemy się okazać potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie tych  dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

.................................. dnia……….. 2019                          ......................................................................

miejscowość

podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do  zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

(wzór)

Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

w imieniu którego odbioru dokonuje:

………………………….. ………………………………………………………………………………

Potwierdza otrzymanie ;

Aparat USG model…………………,… typ …………… nr seryjny…………………….,rok prod. 2019

Zamawiający potwierdza odbiór  Aparatu Ultrasonograficznego typ……………….. model……………….. oraz dokumentów

- ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz oznakowanie CE,

- instrukcje w języku polskim dotyczące obsługi, dezynfekcji, czyszczenia i przechowywania,

-    kartę gwarancyjną

-   ustalono datę szkolenia na dzień………………………………………………………………

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że przekazany Ultrasonograf zostaje przyjęty w użytkowanie bez zastrzeżeń.

Sławków dn………………

| Za Zamawiającego | Za Dostawcę: |
| --- | --- |