***Sławków dn.17.02.2020r***

***Zapytanie ofertowe***

**1.Nazwa i adres Zamawiającego**

**1.1.** Zamawiający: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie 41-260, ul. PCK 3**

**2.** Nazwa przedmiotu zamówienia :

**Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynku SPZOZ w Sławkowie**

**2.1. W zakres badań wchodzi:**

**a)** badanie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów, uziemień instalacji i aparatów,
**b)** oględziny instalacji elektrycznej na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń, ewentualne uzupełnienie braków.

**2.2. Przygotowanie protokołów:**

 Zamawiający oczekuje sporządzenia protokołówz dokonanych przeglądów tj.

a)Protokołu z badania ochrony przed porażeniem (przez samoczynne wyłączenie w sieci TN-C-S),

b)Protokołu z pomiaru rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych,

c)Protokołu z badania wyłaczników różnicowo-prądowych

Wszystkie protokoły muszą zostać sporządzone w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo budowlane. Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.Dz. U. z 2019r. poz.1186 z późn. zm.), oraz innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

**2.3. Protokół** przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

― datę wykonania przeglądu, nr protokołu
― oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)
― dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
― tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w budynku(pomieszczeniu).
― wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)
― tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynku (korytarze ) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.
― tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
― tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)
― wykaz usterek i nieprawidłowości -określenie zaleceń pokontrolnych
― informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
― wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego pomiaru.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

 **3. Termin wykonania zamówienia .**

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do dnia **20.03.2020 r**. Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania pomiarów.

**4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.**

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

**5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.**

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Agata Grzebinoga, tel. (+48) 32 2609930

**6. Dokumenty składające się na ofertę.**

**6.1.** Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
**6.2.** Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

**6.3**.kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia do przeprowadzenia badań

**6.4**. kopia dokumentów potwierdzających kalibrację sprzętu wykorzystanego do badań.

**6.5**.kopia polisy w zakresie prowadzonej działalności.

 **7. Okres związania z ofertą.**

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 **8. Terminy składania ofert.**

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: w Sławkowie ul.PCK 3 , lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy slawkzoz@konto.pl w terminie do dnia **25.02.2020 r.** do godziny **10.00**.

**9. Wybór oferenta**

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty z najniższą ceną.

 **10. Informacje dodatkowe**

 Zamawiający zastrzega sobie prawo, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

**Załączniki:**

Formularz nr 1- oferta

Formularz nr 2 - oświadczenie