Załącznik nr1 do zapytania ofertowego

| SPZOZ.271.5.3.2023 Wykonawca: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: ……………………..……………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |
| --- | --- |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3

41-260 Sławków

Formularz ofertowy

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie zapytania ofertowego pn.: 
dostawa UPS w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22”, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach.

- Wartość oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część oferty za:

cena netto oferty:	 	............................................. zł

podatek VAT:		............................................. zł

cena brutto oferty:	............................................. zł

słownie: 	...............................................................................................................

- Wykaz oferowanych rozwiązań spełniających minimalne wymagania

| Nazwa urządzenia | Ilość | Producent/Nazwa, symbol rozwiązania, Model | Wymagane minimalne parametry jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS | 1 SZT. |  | spełnia/ nie spełnia* |

* niepotrzebne skreślić

Potwierdzenie spełniania wymagań:

| wymaganie | potwierdzenie wymagania |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa UPSa | spełnia / nie spełnia* |
| Liczba faz napięcia (wejście / wyjście) | ..../.... |
| Obudowa typu Tower wyposażona w koła ułatwiające przesuwanie UPSa | spełnia / nie spełnia* |
| Temperatura pracy w zakresie od +15 ºC do +30 ºC | spełnia / nie spełnia* |
| Kompensacja mocy biernej do wartości 0 var | spełnia / nie spełnia* |
| Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny | spełnia / nie spełnia* |
| Pełna asymetrią obciążenia (100% obciążenia jednej fazy przy zerowym obciążeniu pozostałych) | spełnia / nie spełnia* |
| Czas pracy z baterii UPSa: minimum 360 minut przy obciążeniu 1,5 kW | podać czas pracy przy obciążeniu 1,5 kW …………. minut |
| Pojemność zastosowanych akumulatorów | pojemność zastosowanych akumulatorów: ….... Ah |
| Projektowana żywotność akumulatorów | żywotność: |
| Zarządzanie UPSem poprzez protokół SMNP | spełnia / nie spełnia* |
| Pomiar temperatury otoczenia | spełnia / nie spełnia* |
| Wsparcie w języku polskim w celu rozwiązywania problemów z użytkowaniem UPSa | spełnia / nie spełnia* |
| dostawa UPSa do siedziby zamawiającego, jego montaż, instalację, konfigurację oraz podłączenie UPSa do sieci zasilającej zamawiającego | spełnia / nie spełnia* |
| UPS wyprodukowany nie wcześniej niż 4 miesiące | spełnia / nie spełnia* |
| dostawa układu BY-PASS wraz z instrukcją do samodzielnego montażu | spełnia / nie spełnia* |
| karta SMNP do komunikacji po sieci LAN | spełnia / nie spełnia* |
| Monitorowanie UPSa z poziomu systemu Windows Serwer 2022 | spełnia / nie spełnia* |
| Zapewnienie bezpiecznego wyłączania stacji roboczych przez dostarczane oprogramowanie monitorujące pracę UPSa | spełnia / nie spełnia* |
| Certyfikat CE oraz ISO 9001 | spełnia / nie spełnia* |
| Serwis gwarancyjny realizowany on-site | spełnia / nie spełnia* |
| Szkolenie z obsługi zasilacza UPS | spełnia / nie spełnia* |

* - niewłaściwe skreślić

Termin wykonania zamówienia: – 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Okres gwarancji/rękojmi na przedmiot zamówienia – gwarancja ……………. miesięcy na urządzenie oraz ………………. miesięcy na baterie z możliwością przedłużenia do ……………. miesięcy, od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

- Warunki płatności

Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Niniejszym oświadczam, że:

  - firma, którą reprezentuję jest mikroprzedsiębiorstwem /małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem

  - zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (Zwanym dalej OPZ) i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

  - przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

  - zawarty w Zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - do wyceny oferty zastosowaliśmy*:

- urządzenia/wyroby o parametrach wskazanych w OPZ,

- urządzenia/wyroby o parametrach równoważnych do wskazanych w OPZ. W załączeniu do oferty przedkładamy wykaz urządzeń/wyrobów, systemów o parametrach równoważnych i załączamy stosowne dokumenty uwiarygadniające równoważność zastosowanych do wyceny urządzeń/wyrobów;

(*)niepotrzebne skreślić

  - wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu*.

  - nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

  - nie jestem powiązany z Zamawiającym (Grantobiorcą) osobowo lub kapitałowo.

......................................, dnia ....................

…………….……………………………………

Podpis wraz z pieczęcią osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

# Endnotes

niepotrzebne skreślić

Zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.