Sławków, dnia 28.05.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na:

Rozbudowę instalacji elektrycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie poprzez:

* Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu
* Modernizacja przyłącza kablowego
* Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi (między innymi: dostawa, montaż, uruchomienie, pomiary powykonawcze) w zakresie doposażenia budynku położonego w Sławkowie, przy ul. PCK 3 w :
	1. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wyłączający zasilanie oraz wyłączający sieciowy UPS,
	2. modernizację przyłącza kablowego,
	3. oświetlenie awaryjne (lampy awaryjne i ewakuacyjne) na korytarzach budynku oraz na zewnątrz budynku przy dwóch wyjściach głównych.
2. Powyższe należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym (NR projektu: E-004/B-SK-PWP/24) sporządzonym dla przedmiotowego budynku przez Osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania pracami bez ograniczeń w branży instalacji elektrycznych po uzyskaniu akceptacji dokumentu u Rzeczoznawcy przeciwpożarowego. Załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego zawiera rzuty poziome obiektu, na których zaznaczono miejsca lokalizacji elementów oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyłącznika przeciwpożarowego.

Całość posiadanej dokumentacji do zapoznania w siedzibie zamawiającego.

1. Budynek jest obiektem użyteczności publicznej i stanowi siedzibę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie.
2. Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu oraz zapoznanie się z dokumentacją. Celem ustalenia terminu zapoznania się z ww. dokumentacją bądź przeprowadzenia wizji lokalnej należy kontaktować się poprzez adres e-mail, wskazany do korespondencji na końcu zapytania ofertowego.
3. Wykonawca będzie realizował prace z zachowaniem obowiązujących warunków BHP i PPOŻ ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.

Prace będą realizowane w godzinach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym.

1. Wykonawca gwarantuje, że posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania prac będących przedmiotem niniejszego postępowania.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty dotyczące wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów.
3. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia dokona jego rozruchu co zostanie potwierdzone protokołem.
4. Wykonawca sporządzi w formie pisemnej dokumentację powykonawczą wraz z kompletem pomiarów.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie, wymagane prawem uprawnienia oraz narzędzia do wykonania przedmiotu zamówienia a wykonanie całości przedmiotu zamówienia będzie odpowiadać wymogom formalnym wynikającym z przepisów prawa w tym zakresie.
6. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia wszystkich odpadów. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać przepisom Prawa Budowlanego i Polskim Normom oraz spełniać wszystkie wymagania formalne wynikające z przepisów prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca do zawartej umowy przedłoży zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie wszelkich, wymaganych prawem uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianie oraz zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia między innymi: koszty dojazdu, materiałów, urządzeń, transportu, mierników itp.
9. Potwierdzenie odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzone na piśmie

 w formie protokołu odbioru. Wzór protokołu do uzgodnienia przez strony.

1. Podstawę do wystawienia faktury/rachunku za realizację przedmiotu zamówienia stanowi bezusterkowy protokół odbioru usługi, podpisany przez strony.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3. Termin płatności faktury/rachunku wynosi do 14 dni liczonych od daty jej wpływu wraz z protokołem do siedziby zamawiającego. W fakturze wykonawca wskaże numer rachunku bankowego, na który zamawiający przekaże wynagrodzenie.
4. Termin ważności oferty: 60 dni. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości cenowej, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.
5. Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje na prośbę wykonawcy, po udostępnieniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającej zestawienie wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. W ramach wszczętych negocjacji każdy z wykonawców może złożyć maksymalnie dwie oferty.
6. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej tzn.: z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od podpisania umowy i realizacji zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
8. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach związanych

z prowadzonym postępowaniem jest:

Stanowisko Specjalista ds. ekonomiczno-administracyjnych

Imię i nazwisko Kamila Oruba-Kozieł

*e-mail:* *administracja@spzoz-slawkow.pl*

1. Przygotowaną ofertę, na którą składa się wypełniony druk formularza ofertowego, należy przesłać w terminie do 16 czerwca 2025 r., wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt. 26, wskazując w tytule wiadomości: *Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie.*

Załączniki:

1. Rzuty poziome obiektu;
2. Formularz ofertowy;
3. Wzór umowy;
4. Klauzula informacyjna ROD

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

 *lek. Aleksandra Mura*

*Załącznik NR 2 do zapytania ofertowego z dnia 28.05.2025 r. na rozbudowę instalacji elektrycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie*

FORMULARZ OFERTOWY

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie*

*ul. PCK 3*

*41-260 Sławków*

1. **Nazwa i adres Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Nr telefonu: ……………………………………….………….

Adres poczty elektronicznej: ………………………………...

1. **Zamówienie:**

Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie:

* Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu
* Modernizacja przyłącza kablowego
* Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego
1. **Oferta cenowa:**

Cena netto: ………………………………………………….

Cena brutto: …………………………………………………

 ………………….………
*(miejscowość, data)*

 ..................................................

 *(Podpis Wykonawcy lub osób*

 *uprawnionych do składania oświadczeń*

 *woli w imieniu Wykonawcy)*

*Załącznik NR 3 do zapytania ofertowego z dnia 28.05.2025 r. na rozbudowę instalacji elektrycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie*

**UMOWA**

**na modernizację instalacji elektrycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie zawarta dnia …….. 2025 r. w Sławkowie,**

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sławkowie, 41-260 Sławków, ul. PCK 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000003414, NIP: 6371943704, REGON: 35627756200000

reprezentowanym przez: Dyrektora lek. Aleksandrę Mura,

przy kontrasygnacie Głównego księgowego: Beaty Oruba

dalej też jako ***Zamawiający***

a

…………………………………………………………………………….

zwanym dalej jako ***Wykonawca***

zwanymi dalej łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową usługę w zakresie: **rozbudowa instalacji elektrycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie:**
* Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu
* Modernizacja przyłącza kablowego
* Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną część.
2. Wykonawca oświadcza, iż zna oczekiwania Zamawiającego, zapoznał się z projektem i otoczeniem technicznym obiektu i zapewnia, że zamontowane urządzenia będą działały prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że:

* 1. posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy,
	2. znane są mu wszystkie przepisy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

§ 3

1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany do 2 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ………………..
2. Za termin wywiązania się wykonawcy z wykonania przedmiotu niniejszej umowy przyjmuje się datę podpisania przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia o kompletności przekazanej dokumentacji powykonawczej, z wykonania pomiarów powykonawczych oraz atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi itp. zamontowanych elementów.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezkolizyjnego wykonania prac, w sposób, który nie będzie zakłócał pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie, tj. w dni, kiedy SP ZOZ nie pracuje bądź po godzinach pracy zakładu.
2. Harmonogram prac Wykonawcy podlega akceptacji przez Zamawiającego.

§ 5

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie, które zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy i jej integralną część, wynosi netto, co stanowi ………… zł brutto (słownie: …………………… 00/100),
2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest faktura i protokół potwierdzający całkowite i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu jest ostateczne i nie podlega zmianie oraz zawiera wszelkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 6

1. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów wskazanych w § 4 ust. 2.
2. Wykonawca nie może cedować należności za wykonanie przedmiotu umowy na osoby trzecie.
3. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu 48 miesięcy gwarancji. Wszelkie wady i usterki powstałe w okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek usunąć w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

§ 7

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić

w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

1. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonanej od daty odstąpienia.

§ 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne:
	1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach:
		1. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – kwotę równą 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy;
		2. za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia wad

zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji – 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

* 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie mającej wpływ na realizację niniejszej umowy, w tym również adresu lub numeru telefonu.

§ 10

1. „Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron – w przypadku zawierania umowy w formie tradycyjnej.
2. Umowę zawarto w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych - w przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej.

 ………………………… …………………………

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki do umowy

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy