Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dn. 22.07.2025r

pyt.1 poz. 16

Chloran 2% 200 ml został wycofany przez producenta ze sprzedaży , zamiennik to Chloraxid 2% 200 ml. Czy Zamawiający dopuści taki zamiennik?

Odpowiedź:

Tak,  Zamawiający dopuszcza w/w zamiennik.

pyt. 2  poz. 18

Czy Zamawiający dopuści wkłady do spluwaczki pakowane po 100 szt w opakowaniu po przeliczeniu ilości?

Odpowiedź:

Tak , Zamawiający dopuszcza.

pyt.3  poz.30

Formówki Białostockie (zęby 1-3/ 160 szt) zostały wycofane ze sprzedaży przez Producena. Czy Zamawiający dopuści 1-3 / 160 szt firmy Rotec?

Odpowiedź:

Tak , Zamawiający dopuszcza w/w zamiennik.

pyt.4  poz.32

Produkt Megafil MH A2 wystepuje tylko w gramaturze 4,5 g. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taki produkt?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

pyt.5  poz. 44

Endostopery (ograniczniki ) są pakowane po 100 szt w opakowaniu. Czy Zamawiający dopuści takie opakowanie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką wielkość opakowania.

pyt. 6  poz. 45

Produkt X-TRA Base pakowany orginalnie po 2 szt w opakowaniu, którego się nie dzieli. Czy Zamawiający dopuści takie opakowanie?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza taką wielkość opakowania.

pyt. 7   poz. 60

Produkt Kamphenol 20 ml został wycofany przez Producenta. Czy Zamawiający dopuści zamiennie Prokukt z firmy Chema Kamphenol 10 gr?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza w/w zamiennik.

Zamawiający otrzymał również  prośbę  od  oferenta o wykreślenie z treści umowy  dwóch punktów § 2, pkt. 2,   § 5, pkt.6

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt 6 z § 5 umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 2 z § 2 umowy.