Sławków, dn. 12.07.2023 r.

SPZOZ.271.5.7.2023

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

1.	Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 zł netto.

2.	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 21.12.2020 r.

3.	Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: Zapytanie upublicznione zostało na stronie: 
https://bip.spzoz.slawkow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę serwera wraz z szafą IT w ramach projektu pn.

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

(„e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3

41-260 Sławków

NIP: 6371943704, REGON: 356277562

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera wraz z szafą IT.

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, nieregenerowany i nieprefabrykowany, wolny od wad technicznych, wcześniej nie używany.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30213100-6 - Komputery przenośne

30232110-8 - Drukarki laserowe

miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3, 41-260 Sławków

zamówienie obejmuje:

- dostawę serwera – 1 szt.

- dostawę szafy IT – 1 szt.

Wymagania Ogólne:

- Serwer

- Obudowa Rack o wysokości 2U, zatoki na dyski 8 x 3,5"

- Szyny do wysuwania serwera z szafy + ramię (organizer) na kable

- Zainstalowane dwa dyski SAS SSD o pojemności nie mniejszej niż 1,9TB, 12Gbps, Hot-Plug

- Zainstalowany dwa dyski HDD SATA o pojemności nie mniejszej niż 12 TB, 6Gbps, Hot-Plug

- W razie awarii dysku, dysk uszkodzony zostaje u Zamawiającego

- Gniazda sieci Ethernet RJ45 minimum: 2 x 1Gbps BaseT, 2 x 10Gbps BaseT

- Dwa zasilacze 800W Hot Swap

- Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, płyta z logo producenta serwera, na płycie minimum 16 gniazd dla zainstalowania modułów pamięci

- Na płycie minimum cztery gniazda PCIe x 16

- Zainstalowany jeden procesor o wydajności min. 37 000 pkt. wg. testu na stronie www.cpubenchmark.net, posiadający nie mniej niż 20 rdzeni,

- Pamięć RAM DDR4 minimum 64 GB,

- Kontroler RAID 0/1/5/6/10/50/60, minimum 8 GB nieulotnej pamięci cache, obsługujący dyski SAS, SATA, SSD

- Porty: VGA (z przodu oraz z tyłu): 1szt, USB: min 3

- Zintegrowana karta graficzna

- Moduł TPM 2.0

- Ramka zabezpieczająca przed wyjęciem dysków z wyświetlaczem LCD o stanie serwera z informacjami minimum: o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

- Licencja Windows Serwer 2022 Standard (dla wszystkich rdzeni procesora)

- Licencje Windows Serwer CAL Dev - 32 szt.

- System zarządzania serwerem: zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania za pomocą dedykowanego portu RJ45, monitoring wszystkich kluczowych komponentów (wentylatory, zasilacze, pamięć, procesor, RAID, karty sieciowe oraz dyski twarde), podstawowe funkcje diagnostyczne: podgląd dziennika systemowego, dziennika kontrolera cyklu życia, szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacja i autoryzacja użytkownika

- Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji)

- BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła użytkownika, administratora (hasła niezależne)

- System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w płycie głównej, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych

- Serwer musi spełniać wymogi dla systemu Windows Serwer 2022

- Urządzenie musi być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta

- Serwer musi być fabrycznie nowy (data produkcji nie późniejsza niż 6 miesięcy przed dostawą), musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i być objęta serwisem producenta na terenie RP

- 5 lat gwarancji na serwer oraz dyski, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia na następny dzień roboczy

- Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera

- Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela

- Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów

- Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie)

- Serwer musi posiadać deklarację CE, wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001

- Dokumentacja w języku polskim lub angielski

- Myszka optyczna przewodowa USB

- Klawiatura przewodowa USB

- Monitor LCD o przekątnej nie mniej niż 20” z wejściem VGA

- Szafa IT

- Szafa serwerowa o wysokości 42U, umożliwiająca montaż urządzeń 19”

- Głębokość szafy 1000 mm

- Szerokość szafy 600 mm (wymiar zewnętrzny)

- Drzwi przednie z perforowanej blachy (dla zapewnienia przepływu powietrza)

- Szafa wyposażona w 4 koła dla ułatwienia przesuwania szafy

- Dwie półki

- Trzy listwy zasilające montowane do szafy, każda z minimum 6-ma gniazdami typu SCHUKO i wyłącznikiem o długości kabla 1,8 m.

- Rozwiązania równoważne

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie oraz będą zgodne pod względem:

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym, czy dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjął wyroby / urządzenia / systemy o których mowa w OPZ, czy też uwzględnił wyroby / urządzenia / systemy o parametrach równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz urządzeń / wyrobów systemów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane urządzenia/wyroby, systemy zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w OPZ. Poprzez dokumentację potwierdzającą minimalne wymagania parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów sprzętu, oprogramowania. W przypadku zaoferowania urządzeń/wyrobów, systemów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona z uwagi na fakt, iż jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego

Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:

- wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1

III.	TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia nie dłużej niż 25 dni kalendarzowych.

Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3, 41-260 Sławków

IV.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena ma zawierać wszelkie koszty związane z realizacją dostawy tj. cenę towarów, podatek VAT, koszty opakowania, transportu, wniesienia, wymianę. W formularzach ofertowych (odrębnych dla każdej z części) Wykonawca poda ceny jednostkowe.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.

- W Formularzu oferty należy podać cenę oferty: wartość netto i wartość brutto.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

- Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty ze względu na tą samą cenę najkorzystniejszych ofert, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: cena 100%

- TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do  20.07.2023 roku do godziny 10.00 pisemnie z dopiskiem na kopercie „Oferta, nr sprawy SPZOZ.271.5.7.2023 - nie otwierać do dnia 20.07.2023 r. do godz. 11.00” w siedzibie zamawiającego -  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3, 41-260 Sławków, za pomocą poczty (decyduje data wpływu) lub mailowo na adres grant@spzoz-slawkow.pl z podaniem w tytule wiadomości numeru sprawy: SPZOZ.271.5.7.2023.

Oferta ma zostać podpisana przez osobę umocowaną przez Wykonawcę do składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) wg załączonych wzorów

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII.	PRZESLANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT:

Zamawiający wykluczy z postępowania (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust 3 ww. ustawy.

Na podstawie art. 7 ust. 9 ww ustawy: Przepisy ust. 1–8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) została złożona po terminie składania ofert;

2) została złożona przez wykonawcę:

  - podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

  - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,

3) jest niezgodna z prawem;

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

10) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

12) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

13) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2020 r., poz. 1369 z późn. zm.), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

14) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

15) zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym (Grantobiorcą) osobowo lub kapitałowo.

VIII.	PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty;

- wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

- Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na dowolnym jego etapie bez podania przyczyny oraz z możliwością niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

- Zapytania dot. postępowania należy kierować tylko w formie pisemnej na adres zamawiającego lub na podany adres poczty elektronicznej: grant@spzoz-slawkow.pl

- Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest wzór formularza oferty. Oferta powinna zawierać elementy wskazane we wzorze formularza oferty, załączonego do niniejszego zaproszenia. Wykonawca może wykorzystać załączony wzór bezpośrednio.

- Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zastanie wybrana jako najkorzystniejsza pisemną umowę, regulującą prawa i obowiązki stron.

- Zaproszenie do składania ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty dodatkowo są publikowane w BIP Zamawiającego.

- Zadanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 2 ust. 1 pkt 1.

- Klauzula informacyjna stanowi integralną część zaproszenia.